## Лист1
1. | Нормальный режим работы
2. | Отключение от нормального режима работы
2.1. | От одного высоковольтного ввода №1 с двумя трансформаторами
2.2. | От одного высоковольтного ввода №2 с двумя трансформаторами
№ | Эл-т | u кВ | СШ | Ячейка | Фидер | ВКЛ | ВЫКЛ | ID
1 | ВН | 6.0 | 1 | 6 | 1 | Х |  | 0700811110612
2 | ЗНл | 6.0 | 1 | 6 | 1 | X |  | 0700911110611
3 | ЗНл | 6.0 | 1 | 5 | 1 |  | Х | 0701211110512
4 | ЛВ | 6.0 | 2 | 3 | 1 |  | Х | 0700211120311
2.3. | От одного высоковольтного ввода №1 с первым трансформатором
№ | Эл-т | u кВ | СШ | Ячейка | Фидер | ВКЛ | ВЫКЛ | ID
1 | АВ | 0.4 | 1 | 4 | 1 | Х |  | 0702111210412
2 | АВ | 0.4 | 2 | 7 | 1 |  | Х | 0701811220711
3 | Р | 0.4 | 2 | 7 | 1 |  | Х | 0701911220711
4 | ВН | 6.0 | 2 | 2 | 1 |  | Х | 0701511120211
5 | ВВ | 6.0 | 2 | 3 | 1 |  | Х | 0700311120311
6 | ЛВ | 6.0 | 2 | 3 | 1 |  | Х | 0700211120311
2.4. | От одного высоковольтного ввода №1 со вторым трансформаторами
2.5. | От одного высоковольтного ввода №2 с первым трансформаторами
2.6. | От одного высоковольтного ввода №2 со вторым трансформаторами
2.7. | Отключение питающей КЛ от ТП-50, ячейка 1
2.8. | Отключение питающей КЛ от ТП-50, ячейка 6
3. | Отключение секций шин 0.4 кВ
3.1. | Отключение I секций шин 0.4 кВ
3.2. | Отключение II секций шин 0.4 кВ
3.3. | Отключение I и II секций шин 0.4 кВ
3.4. | Полное отключение ТП-51
4. | Отключение потребителей